关于“阜阳城投建设有限公司徽茂青峰别苑项目（二期）配电箱、多媒体箱公开遴选”的澄清公告
一、项目名称：阜阳城投建设有限公司徽茂青峰别苑项目（二期）配电箱、多媒体箱公开遴选

二、项目编号：FYCJ-202506-WZ-024

三、首次发布时间：2026年6月11日

四、澄清修改公告内容：

1、清单表“十二 室外景观”景观照明箱、充电桩部分无一次系统图纸，请提供。

回复：详见本次澄清公告附件。
地下室消防配电箱部分内部元器件涉及“消防电源、消防巡检柜、消防火灾监控器、应急照明集中电源部分、风机节能控制器、余压控制器、空气质量控制器”这些需要与控制系统配套（涉及通讯接口协议），请问是否在配电箱内提供，还是有系统厂家配套提供，后期由安装单位安装实施？如需提供是否有品牌系列要求？

回复：以上涉及消防方面设备，由甲方提供，乙方安装。
所有配电箱中的消防电源和火灾监控模块是否预留位置或由甲方提供？
回复：预留位置，甲方提供，由乙方安装。
消防A型应急集中电源箱要与消防设备配套，是否由消防设备厂家提供？
回复：供货商按原清单进行报价。
智能照明模块是否需要报价？如需要报价品牌是否有要求？
回复：不需要。
应急照明集中电源箱是否需要报价？如需要报价品牌是否有要求（见附图）？

[image: image1.png]RUE R R A b

WDZBN-BYJ-3x2 5- JDGZ0- CC,WC

NH- RVSP-2X1.5- JOG20- CCWC.

Wil WDZBNRVSIAS-DGN-CCMC IFeREE A
|
hP WDZBNRVSIQS-DGN-CCHC IFABERSARN
[ wozewRWS2QS-DEN-CCHC 2P oL FAREES
R W WDIBNRWS2OS-DEN-CCHC SFoTrARiEAS
o | B WOZBN-RIUSDAS-DA-CCWE 1Fd FERAAL
| el I
I o . o B,
3l ! T3] if: WDZBN-RWS-225-JOCW-CCWE 1P~k PSR
A = ‘ —
E LALLE Y | | W Rstaspaec e SFoFRRRAL
(=) -
s ! 2 I
R Eials G B MRS IO DR-CINE et FARIASY
I B
o> i==E SF-TFRRA
Alg I .
NP I #5CHDGHHERHE
<o YJ-D |
Ol | !
2|5 |
DlE L 06K a
Sl e oo i
= i

o AT
(A AREAE RS i)




回复：供货商按原清单进行报价，品牌无要求。

电气火灾探测器、消防电源模块在报价范围内吗？是预留位置，还是需要报价？

回复：甲方提供，由乙方安装。

住宅楼和地库的电表箱的材质和厚度有什么要求？
回复：材质：不锈钢。壁厚按照国标要求，满足供电验收要求。
阜阳城投建设有限公司

徽茂青峰别苑项目（二期）项目经理部

2026年6月16日


