## 紧急保洁物耗
阜阳会展中心外广场展区电源采购安装报价清单
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 不含税报价 | 合价 | 技术参数及要求 | 参考图片
1 | 铜芯电缆 | m | 400 |  | 0 | 品牌：国产优质 规格：4*150+1*70，型号WDZB 要求：电缆需符合国标参数，采购施工前需至现场复核条件及数量，并根据甲方要求制定施工方案，按照甲方指定位置安装到位，此报价包含运输、破路施工、敷设安装等一切所需费用。
2 | 配电箱 | 套 | 2 |  | 0 | 品牌：国产优质 规格：配合铜芯4*150+1*70电缆使用，出线分不少于两个防爆插头并经过漏电保护开关 要求：所有配件需符合国标参数，采购施工前需至现场复核条件及数量，并根据甲方要求制定施工方案，按照甲方指定位置安装到位，此报价包含运输、安装等一切费用。
3 | 施工 | 项 | 1 |  | 0 | 要求：采购施工前需至现场复核条件及数量，并根据甲方要求制定施工方案，按照甲方指定位置安装到位，此报价包含运输、安装所需要的地面破除恢复、电箱基础、相关辅材等一切费用。
4 | 不含税小计 |  |  |  | 0
5 | 税率（%） |  |  |  | 9% | 按实际开票税率填写
6 | 含税合计 |  |  |  | 0